附件1

询价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 风管机 | 美的KFR-85T2W/B3N8-XGQ(1)Ⅲ | 能效等级：1级；APF≥3.85；额定制冷量≥8500W；额定制热量≥10000W；电辅热≥2250W（PTC）；额定制冷功率≤2950W；额定制热功率≤3100W；额定制冷电流≤13.6A；额定制热电流≤14.3A；最大输入功率≤6950W；最大输入电流≤31.4A；循环风量≥1400m³/h；噪音：室内≤26-39dB(A)。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 线控器 |  | 美的专用 | 个 | 2 |  |
| 3 | 空调背架 |  | 订制 | 个 | 2 |  |
| 4 | 新风系统 | 广发南洋DPT15- 50 | 风量：500 m3/h ；输入功率：70W；噪音：46Db;静压：180pa；接管直径：φ 150mm；外形尺寸：340\*260\*340mm | 套 | 2 |  |
| 5 | 辅材 |  | PVC管、空调铜管、电缆、插座等 | 批 | 1 |  |
| 6 | 施工费 |  | 电缆铺设、空调安装、线路改造 | 台 | 2 |  |
| 备注：风管机内机到外机距离为小于7米。 |